**График обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях**

Младшая группа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование облучателя | Помещение | Время подключения  |
| ОБН-150(В отсутствии людей) | Групповая 150 м3 | 8 ч.00 -8 ч.15 мин10ч 40 мин – 10ч 55 мин ( во время прогулки) 16 ч – 16 ч 15 мин( во время прогулки)18ч45мин – 19ч 00 мин |
| Рециркулятор бактерицидный закрытого типа передвижной «Аргус» БО-3П | Групповая 150 м31 ч 32 мин  | 9ч – 10 ч 32 мин12 ч. – 13 ч.32 мин15 ч 40 мин – 17 ч.10 мин |
| Туалетная-моечная 48 м3 –30 мин | 11ч –11ч 30 мин13ч 10 мин – 13 ч 40 мин15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин |
| Приемная 45 м3 – 29 мин | 8 ч 15 мин – 9 ч00 мин17 ч 10 – 17 ч 40 мин17 ч50 мин – 18 ч 20 мин |
| Спальня 140 м31 ч  | 13 ч50 – 14 ч.50 мин |

Средняя группа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование облучателя | Помещение | Время подключения  |
| ОБН-150(В отсутствии людей) | групповая | 8 ч.00 -8 ч.10 мин10ч 40 мин – 10ч 50 мин ( во время прогулки) 16 ч – 16 ч 10 мин( во время прогулки)18ч50мин – 19ч 00 мин |
|  Облучатель-рециркулятор медицинский «Armed»СН11-1152 шт | Групповая 92м31,5 часа | 9 ч – 10ч 30 мин11ч 20 мин - 12 ч 50 мин16ч 00 мин –17 ч 30 мин |
| Туалетная-моечная44 м3 – 45 мин | 10ч 30 мин – 11 ч 15 мин13.00 мин – 13 ч 45 мин15 ч -15ч.15 мин |
| Приемная 50 м3 – 50 мин | 8 ч.10 мин – 9 ч00 мин17ч 30 мин – 18 ч 20 мин |
|  | Спальня44 м3 - 45 мин | 13 ч 45 мин – 14 ч 30 мин |

Старшая группа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование облучателя | Помещение | Время подключения  |
| ОБН-150(В отсутствии людей) | групповая | 8 ч.00 -8 ч.15 мин10ч 40 мин – 10ч 55 мин ( во время прогулки) 16 ч – 16 ч 15 мин( во время прогулки)18ч45мин – 19ч 00 мин |
|  Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, с металлическим корпусом»МЕГИДЕЗ» РБОВ911-МСК | Групповая 150 м31 ч 32 мин | 9ч – 10 ч 32 мин12 ч. – 13 ч.22 мин16ч – 17 ч.32 мин |
| Туалетная-моечная48 м3 – 30 мин | 11ч –11ч 30 мин13ч 10 мин – 13 ч 40 мин15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин |
| Приемная 45 м3 – 29 мин | 8 ч 30 мин – 9 ч00 мин17 ч 20 – 17 ч 49 мин18 ч – 18 ч 29 мин |

Подготовительная группа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование облучателя | Помещение | Время подключения  |
| ОБН-150(В отсутствии людей) | Групповая 150 м3 | 8 ч.00 -8 ч.15 мин10ч 40 мин – 10ч 55 мин ( во время прогулки) 16 ч – 16 ч 15 мин( во время прогулки)18ч45мин – 19ч 00 мин |
| Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, с металлическим корпусом»МЕГИДЕЗ» РБОВ911-МСК | Групповая 150 м31 ч 32 мин  | 9ч – 10 ч 32 мин12 ч. – 13 ч.22 мин16 ч 30 мин – 17 ч.02 мин |
| Туалетная-моечная 48 м3 –30 мин | 11ч –11ч 30 мин13ч 10 мин – 13 ч 40 мин15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин |
| Приемная 45 м3 – 29 мин | 8 ч 30 мин – 9 ч00 мин17 ч 10 – 17 ч 40 мин17 ч50 мин – 18 ч 20 мин |
| Спальня 140 м31 ч  | 13 ч50 – 14 ч.50 мин |