**График обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях**

Младшая группа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование облучателя | Помещение | Время подключения |
| ОБН-150  (В отсутствии людей) | Групповая  150 м3 | 8 ч.00 -8 ч.15 мин  10ч 40 мин – 10ч 55 мин  ( во время прогулки)  16 ч – 16 ч 15 мин  ( во время прогулки)  18ч45мин – 19ч 00 мин |
| Рециркулятор бактерицидный закрытого типа передвижной «Аргус» БО-3П | Групповая 150 м3  1 ч 32 мин | 9ч – 10 ч 32 мин  12 ч. – 13 ч.32 мин  15 ч 40 мин – 17 ч.10 мин |
| Туалетная-моечная  48 м3 –30 мин | 11ч –11ч 30 мин  13ч 10 мин – 13 ч 40 мин  15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин |
| Приемная  45 м3 – 29 мин | 8 ч 15 мин – 9 ч00 мин  17 ч 10 – 17 ч 40 мин  17 ч50 мин – 18 ч 20 мин |
| Спальня 140 м3  1 ч | 13 ч50 – 14 ч.50 мин |

Средняя группа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование облучателя | Помещение | Время подключения |
| ОБН-150  (В отсутствии людей) | групповая | 8 ч.00 -8 ч.10 мин  10ч 40 мин – 10ч 50 мин  ( во время прогулки)  16 ч – 16 ч 10 мин  ( во время прогулки)  18ч50мин – 19ч 00 мин |
| Облучатель-рециркулятор медицинский «Armed»СН11-115  2 шт | Групповая 92м3  1,5 часа | 9 ч – 10ч 30 мин  11ч 20 мин - 12 ч 50 мин  16ч 00 мин –17 ч 30 мин |
| Туалетная-моечная  44 м3 – 45 мин | 10ч 30 мин – 11 ч 15 мин  13.00 мин – 13 ч 45 мин  15 ч -15ч.15 мин |
| Приемная  50 м3 – 50 мин | 8 ч.10 мин – 9 ч00 мин  17ч 30 мин – 18 ч 20 мин |
|  | Спальня  44 м3 - 45 мин | 13 ч 45 мин – 14 ч 30 мин |

Старшая группа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование облучателя | Помещение | Время подключения |
| ОБН-150  (В отсутствии людей) | групповая | 8 ч.00 -8 ч.15 мин  10ч 40 мин – 10ч 55 мин  ( во время прогулки)  16 ч – 16 ч 15 мин  ( во время прогулки)  18ч45мин – 19ч 00 мин |
| Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, с металлическим корпусом»МЕГИДЕЗ» РБОВ911-МСК | Групповая 150 м3  1 ч 32 мин | 9ч – 10 ч 32 мин  12 ч. – 13 ч.22 мин  16ч – 17 ч.32 мин |
| Туалетная-моечная  48 м3 – 30 мин | 11ч –11ч 30 мин  13ч 10 мин – 13 ч 40 мин  15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин |
| Приемная  45 м3 – 29 мин | 8 ч 30 мин – 9 ч00 мин  17 ч 20 – 17 ч 49 мин  18 ч – 18 ч 29 мин |

Подготовительная группа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование облучателя | Помещение | Время подключения |
| ОБН-150  (В отсутствии людей) | Групповая  150 м3 | 8 ч.00 -8 ч.15 мин  10ч 40 мин – 10ч 55 мин  ( во время прогулки)  16 ч – 16 ч 15 мин  ( во время прогулки)  18ч45мин – 19ч 00 мин |
| Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, с металлическим корпусом»МЕГИДЕЗ» РБОВ911-МСК | Групповая 150 м3  1 ч 32 мин | 9ч – 10 ч 32 мин  12 ч. – 13 ч.22 мин  16 ч 30 мин – 17 ч.02 мин |
| Туалетная-моечная  48 м3 –30 мин | 11ч –11ч 30 мин  13ч 10 мин – 13 ч 40 мин  15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин |
| Приемная  45 м3 – 29 мин | 8 ч 30 мин – 9 ч00 мин  17 ч 10 – 17 ч 40 мин  17 ч50 мин – 18 ч 20 мин |
| Спальня 140 м3  1 ч | 13 ч50 – 14 ч.50 мин |